석가탄신일대비 소방특별조사 추진실적 보고

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : ‘15. 05. 15. ~ 05. 18.

- 대    상 : 6개소

- 조사인원 : 2개반 4명(소방4, 전기0, 가스0 등)

○ 조사결과

- 총 대상 : 6개소 중 양호 6개, 불량 0개

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
	계	양호	불량	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
계	6	6	0									6	21
문화재 보유사찰
전통사찰	3	3	0									3	12
기 타	3	3	0									3	9

※ 문화재 보유사찰 : 전통사찰내 국보 및 보물 문화재 있는 경우

※ 불량대상별 조치 : 대상별 조치사항으로서 개별 건당 조치사항 아님

○ 문제점 및 개선사항

- 애로사항 및 문제점

* 전통사찰은 매년 작동기능점검을 실시하여 결과를 소방서에 제출토록하여

관계자의 안전의식을 고취하고 화재예방 홍보효과 제고.

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 0개소 불량 : 0건 조치(시정명령 0건,  기관통보 0건 등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
		없 음