대원종합시장 관리카드 (강서소방서)

일반 현황

위치	화곡로 21길 78 (강, 화곡3동 1023)									건축물 구조			양식 철근 R/C조 등 2/1층 연면적 2,739㎡
시장 형태	인정시장
	건물형
대표자 (안전관리자)	김호진(소유자) (전화) 2695-4425, *************									시장면적			2,739㎡
현대화 사업 진행 사항	건물형 등록시장 (점포수 30개소,임대 30개소)
자율소방대 구성	자율소방대 구성(대장 윤종철 등 20명/3개대 20개반)
화재보험	회사명		가입일		가입대상물			계약금액		점포수				30개소(직영 0, 임대 29)
	개별가입				1년단위 갱신
주택수	-	시장인정년도					1978년07			소방수리여건				지상식 10-03호, 지하식 10-08호, 지하식 10-21호
상주인원	30명 (주간)	자체 경비원수					2명 (주야간)			1일 이용객				320명
CCTV대수	2대	재난위치표지판 개수/설치장소					3개/쇼핑타운 1출입구 외 2개소
화기취급현황	난방용										취사용
	소계			유류		가스			전기		소계	유류			가스	전기
	26					5			21		6				5	1

소방시설 현황

소화설비				경보설비						연결 살수	피난설비
소화기	옥내 소화전		스프링 클러	자탐설비 (회로/감지기 수)			비상 경보		비상 방송	헤드/ 밸브	유도등	비상조명등			완강기
58	8			20/201			88		1		21
보이는 소화기 (미니소방서)		자동확산 소화기			비상소화장치함					점포 소화기수	소방활동상 필요한 설비
											연결 송수관		비상 콘센트	무선통신보조		연소 방지
					지상식			지하식
					호스릴	비호스릴
3										19

전경 및 위치도

위치도	건물전경

소방 환경

❍ 건물이 노후되고 통로가 좁아 화재시 급격한 연소 확대 우려가 있음

❍ 재난 발생시 건물내 통로가 좁아 신속한 소방활동 장애요인이며

다수의 인명피해 우려 있음

❍ 시장인근 및 시장내 출동로 상시 정체

❍ 시장특성상 점포가 밀집되어 있어 급격한 연소확대

❍ 점포별 취급품목 매우 다양하며 구조적으로 밀집도가 높아 화재 발생시 연소확대 우려 매우 높음.

❍ 출동구분

출동순서	안전센터	거리
1착대	발산119안전센터	1.4㎞
2착대	화곡119안전센터	1.6㎞
3착대	현장대응단	4.8㎞

최근 화재현황(`18~`21년 현재)

❍ 최근 화재발생 현황 없음

소방안전대책 추진

화재예방활동 강화

❍ 기동순찰(수시) : 발산119안전센터 펌프차 · 현장대응단 순찰차

❍ 현대화 사업을 통한 소방시설 개선지도(시장현대화 소방안전 가이드라인에 따른 시설 개선)

❍ 자율소방대 철시 입회 및 순찰(3인 1조, 일 1회, 화기취급장소 등)

❍ 재난위치표지판 설치 : 5개 구역 설치

❍ 보이는 소화기 유지 관리 철저(순찰 및 확인지도시 파손품 교체)

❍ 찾아가는 소화기 체험교육 운영

현장대응능력 강화

❍ 비상소화장치 사용법 교육훈련(상인, 반기 1회 이상)

❍ 현지적응훈련 및 불시 소방통로확보훈련 실시

자율 안전관리 대책

❍ 자율소방대에 의한 화재 위험요인 감시

❍ 상인회 당번제 지정 야간순찰

❍ 정례회시 화재예방 계도

❍ 자체 자율소방대 구성 정기 훈련 실시

점포 세부현황

연번	상호명	대표자	상가 번호	위치 (층수)	점포 면적 (㎡)	판매 물품	화기취급		전화번호	소화기 보유현황
							난방	취사
1	의류가게	김연옥	1	1층	8.00		전기		*************	무
2	탑 PC방	선용배	2	1층	9.80		전기		*************	무
3	철물점	김승기	3	1층	10.00		전기		*************	무
4	미래의학 서점	정경배	4	1층	10.00		전기		*************	무
5	한일유리	김희순	5	1층	10.01				*************	무
6	날개 숙녀복	송점옥	7	1층	13.10		전기		*************	무
7	명품육회	남현우	20	1층	6.00		LNG	LNG	*************	유
8	생피자생	이영진	21	1층	13.20		전기	LNG	*************	유
9	크로잉독	황지수	22	1층	14.00		전기		*************	유
10	공실		23	1층	15.31					무
11	옥수수	진은순	24	1층	4.50		전기	LNG	*************	유
12	헬스복(악세사리)	박찬선	28	1층	7.72		전기		*************	무
13	메리야스(쌍방울)	조영숙	29	1층	5.00		전기		*************	무
14	기름,고추(대원)	김미옥	40	1층	20.00		전기	LNG	*************	유
15	기름,고추(대원)	김미옥	44	1층	10.00		전기	LNG	*************	유
16	기름,고추(대원)	김미옥	45	1층	30.00		전기	LNG	*************	유
17	기름,고추(중앙)	신영숙	47	1층	15.20		전기	LNG	*************	유
18	떡방앗간	윤남은	48	1층	21.40		전기	LNG	*************	무
19	예술사 간판	김행대	49	1층	14.00		전기		*************	유
20	신토불이(숫불갈비)	강미선	52	1층	67.00		LNG	LNG	*************	무
21	알자마트(슈퍼)	김금숙	111	2층	99.00		전기		*************	유
22	대원사아나	염인선	112	2층			LNG	LNG	*************	유
23	대원사아나(남탕)	˝		2층			LNG	LNG	˝	유
24	대원사아나(여탕)	˝		2층			LNG	LNG	˝	유
25	헌터PC방 (2016-45) 다중이용업소	백희원	244	2층			전기	전기	*************	유

연번	상호명	대표자	상가 번호	위치 (층수)	점포 면적 (㎡)	판매 물품	화기취급		전화번호	소화기 보유현황
							난방	취사
26	칠싸리골(주점)	김진미	114	2층	28.00		전기	LNG	*************	유
27	김혜림 미용실	김을순	116	2층	30.00		전기	LNG	*************	유
28	한길플러스치과 기공소	김규태	117	2층	30.00		전기		*************	유
29	㈜예반	정동국	119	2층			전기		*************	유
30	딸기노래방 (2007-45 직권완비) 다중이용업소	이정자	지하	지하1층	190.00		전기	LNG	*************	유
31	준영실업(주)	사무실					전기		02-2695-4425	유
32		보안실					전기		02-2695-4426	유

평면도

지하1층

지하1층

옥내소화전 2개

지상1층

지상1층

옥내소화전 4개

보이는 소화기

보이는 소화기

지상2층

지상2층

옥내소화전 2개