참고1	연휴 기간 중 전통시장 화재 사례

□ 서울 동작구 흑석시장 화재

○ (일    시) 2022. 1. 22.(토) 06:35(접수) ~ 09:57(완진)

○ (개    요) 1층 점포에서 원인미상의 화재 발생

○ (피    해) 부상 2명, 점포 2개소 전소, 6개소 부분소, 1개소 그을림

○ (화재원인) 조사 중

□ 경북 영덕군 영덕공설시장 화재

○ (일    시) 2021. 9. 4.(토) 03:29(접수) ~ 05:57(완진)

○ (개    요) 시장 입구 점포 앞 수족관 및 냉동고 설치 주변 전기적

요인에 의해 화재 발생 추정

○ (피    해) 부상 1명, 점포 79개소 전소, 14개소 부분소실, 6개소 그을림

○ (화재원인) 전기적 요인 추정

□ 서울 동대문구 청량리 농수산물시장

○ (일    시) 2020. 9. 21.(월) 04:31(접수) ~ 11:35(완진)

○ (개    요) 추석 전 화재 발생으로 다량의 과일과 창고 등 소실

○ (피    해) 냉장창고 등 29개소 소실  ※ 인명피해 없음

○ (화재원인) 미상

참고2	물류센터 화재 사례

□ 평택 팸스 물류센터(냉동창고) 신축공사장 화재

○ (일  시) 2022. 01. 05.(수) 23:46(접수) ~ 01.06(목) 19:19    ※  신고 49건

※  선착대 도착(23:53) → 대응1단계(00:00) → 초진(06:32) → 대응단계해제(07:10)→대응2단계(09:21) → 대응단계 해제(15:57) → 완진(19:19)

	< 건물 현황 >	)
□ (건물구조) 프리캐스트 콘크리트 7/1층 1개동 연면적 199,762㎡, 건축면적 35,085㎡ ※ 공사기간 : 2020. 2. 21 ～ 2022. 2. 20, 건물 공정률 약 80% □ (임시소방시설) 대형소화기(54), 간이소화장치(18), 휴대용확산기 등

○ (피  해) 소방공무원 5명(사망3, 부상2), 재산피해‧원인 조사 중

○ (소방력) 동원인원 182명, 장비 72대

□ 이천 쿠팡 덕평물류센터 화재

○ (일  시) 2021. 6.17.(목) 05:36 ~ 6.22.(화) 16:12

※  선착대 도착(05:43)→대응2단계(05:56)→1단계하향(06:14)→초진, 대응단계 해제(08:19)→대응1단계 재발령(12:05)→2단계 발령(12:15)→초진, 1단계 하향(‘19.12:25)→1단계 해제(6..20.15:36)→완진(6..22.16:12)

	< 건물 현황 >	)
□ (건물구조) 프리캐스트 구조 4/2층 연면적 127,178㎡ / 사용승인 : ‘16. 2. 1. □ (소방시설) 소방시설 : 자탐, 옥내․외소화전, 스프링클러, 비상방송, 소화수조 등

○ (피  해) 소방공무원 2명(사망1, 부상1), 재산피해 4,743억원

○ (소방력) 동원인원 667명, 장비 255대

○ (원  인) 전기적 요인 추정