전통시장 선제적 소방안전대책 추진 결과

(발산119안전센터)

□ 평가담당관 현장점검에 따른 후속조치 결과

○ 대형화재 방지 시스템 구축 여부

① 소방로 및 대피로 규정 위반으로 골든타임 확보 곤란

개선 전	개선 후

○ 기초 소방시설 관리 실태

① 초기 화재진화에 필수적인 점포별 소화기 보유율 저조와 관리부실

개선 전	개선 후

□ 종합 검토 대안

○ 시장 내 소방통로 확보 방안

- 점포별 유사시 통로상 좌판대 소형화 추진

- 점포별 좌판대 밑 바퀴형식으로 구성 이동전개(기 추진됨)

- 상인회 운영으로 점포주의 유사시 소화기 초동조치

○ 시장 상인회 자율소방체제 마련

- 상인회 구성으로 점포별 소화기 비치 적극추진

- 중형화재시 연결살수설비(지상식소화전 연결)활용 진화

- 식별표시 확보위한 연결살수설비 표지판 부착

- 시장내 소화활동 자위소방대 운영

○ 시장 내 점포별 소화기 보유 및 관리 부실 방지 방안

- 상인회 및 점포주 주관 1점포 1소화기 갖기운동 전개

- 노후소화기 관할센터와의 연계로 안전소화기 교체

- 소화기 먼지 및 부식방지 위한 거치대 활용.