전통시장 소방안전대책에 따른 자료조사(서식)

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
목4동 시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	78			0	0
	② 소화기 충약 불량				8
	③ 사용연한(8년) 경과				40
	④ 소화기 미 비치				18
	⑤ LPG 용기(고무호스 )				12(0)

- 소화기 비치 60개 점포

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
신정2동 골목시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	62			2	1
	② 소화기 충약 불량				1
	③ 사용연한(8년) 경과				9
	④ 소화기 미 비치				32
	⑤ LPG 용기(고무호스 )				3(3)

- 소화기 비치 30개 점포