전통시장 소방안전대책에 따른 자료조사(서식)

발산119안전센터

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)8		기 타 (점포수)6
화곡중앙 시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	14
	② 소화기 충약 불량		0		0
	③ 사용연한(8년) 경과		0		0
	④ 소화기 미 비치		1		0
	⑤ LPG 용기(고무호스 )		사용함		사용함

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)66		기 타 (점포수)37
송화골목시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	103		2
	② 소화기 충약 불량		0		0
	③ 사용연한(8년) 경과		0		0
	④ 소화기 미 비치		21		11
	⑤ LPG 용기(고무호스 )		사용함		사용함

※ 특정소방대상물(소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 별표2)

5. 판매시설

가. 도매시장: 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 농수산물도매시장, 같은 조 제5호에 따른 농수산물공판장, 그 밖에 이와 비슷한 것(그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다)

나. 소매시장: 시장, 「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모점포, 그 밖에 이와 비슷한 것(그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다)

다. 상점: 다음의 어느 하나에 해당하는 것(그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다)

1) 제2호가목에 해당하는 용도로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적 합계가 1천㎡ 이상인 것

2) 제2호자목에 해당하는 용도로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적 합계가 500㎡ 이상인 것