전통시장 선제적 소방안전대책 추진 결과

(중랑)소방서

□ 평가담당관 현장점검에 따른 후속조치 결과

○ 대형화재 방지 시스템 구축 여부(대응총괄팀)

① 소방로 및 대피로 규정 위반으로 골든타임 확보 곤란

개선 전	개선 후

② 정기 지도점검 강화 및 자체 상인회 주도 인식개선 및 행태변화 필요

- 소방통로 확보를 위한 노상적치물 단속 사례

“소방서 추진에 따른 관련사항을 서술적으로 기술 ”

○ 기초 소방시설 관리 실태(면목119안전센터)

① 초기 화재진화에 필수적인 점포별 소화기 보유율 저조와 관리부실

개선 전	개선 후

□ 종합 검토 의견(향후 계획, 대안적 소방안전대책 마련 등)

○ 시장 내 소방통로 확보 방안 – 노상 적치물 단속 등

- 화재예방 캠페인 및 소방통로훈련을 수시로 실시하고, 차량 진입에 장애되는 요인을 사전 제거토록 홍보 및 계도를 통한 안전의식제고.

○ 시장 상인회 자율소방체제 마련

- 시장 관계자 및 상인과의 수시 간담회, 소화기 사용법 및 점검 등을 생활화 하고 교육 등을 통한 홍보활동 강화.