전통시장 소방안전대책 추진 결과

양천소방서

□ 평가담당관 현장점검에 따른 후속조치 결과

○ 대형화재 방지 시스템 구축 여부

① 소방로 및 대피로 규정 위반으로 골든타임 확보 곤란

개선 전	개선 후

② 가연성 소재 사용으로 대형화재로 이어질 위험 상존

개선 전	개선 후

③ 정기 지도점검 강화 및 자체 상인회 주도 인식개선 및 행태변화 필요

-소방통로 확보를 위한 노상적치물 단속 사례

소방통로 확보를 위한 주기적인 순찰을 실시하고 현지시정 및 계도위주의 단속    을 하고 있는 실정임

○ 기초 소방시설 관리 실태

① 초기 화재진화에 필수적인 점포별 소화기 보유율 저조와 관리부실

개선 전	개선 후

② 비상소화장치함(소화전함) 앞 물건적치로 평상시 관리 미흡

개선 전	개선 후

○ 전기 및 가스 관리실태

① 문어발식 배선과 휴업점포 관리부실로 화재위험 상존

1. 전통시장 소방안전대책

○ 상인들이 화재에 대한 인식부족 으로 콘센트에 문어발식 배선을 사용하고 있는 실정임

또한 휴업점포의 경우 관리가 전혀 안되고 있어 방화의 위험성이 많음

지속적인 순찰 및 예방교육 필요함

② 문어발식 배선과 휴업점포 관리부실로 화재위험 상존

1. 전통시장 소방안전대책

○ 가스의 경우 겨울철에 난방용으로 많이 사용하고 있지만 안전에 대한 인식이 없이 무분별    하게 사용하고 있는 실정임

지속적인 순찰 및 예방교육 필요함

○ 자체 화재진압 역량

- 등록(인정) 여부에 따라 역량 수준의 현격한 차이

등록시장의 경우는 주기적인 자체훈련을 하고 있으며 관할 센터에서도 전통시장에 따른 소방대책 등으로 정기적인 소방통로 확보훈련 으로 양호한 실정임

또한 상인들도 화재안전을 위한 소방통로 확보에 적극적임

그러나 무인가 시장의 경우는 자체 상인회도 없고 화재예방에 대한 의식이 없어 소방통로 확보 훈련 등에 대해 불만이 많음

유관기관 등의 지속적인 예방교육 및 순찰 필요함

- 민·관 화재예방 협의체 참여율 저조

본서 주관하에 정기적인 훈련 및 교육을 하고 있지만 상인들의 무관심으로 인한 협의체 구성을 싫어함

지속적인 상인회와 대화를 통해 상인들의 인식변화 필요함

□ 종합 검토 의견(향후 계획, 대안적 소방안전대책 마련 등)

○ 시장 내 소방통로 확보 방안 – 노상 적치물 단속 등

- 관활 센터에서 주기적인 통로 확보 훈련 실시

- 출동 후 귀소 시 소방통로 훈련 실시

- 구청 협의하에 주기적인 단속 실시

- 도로 황색선 설치 통로 확보

○ 시장 상인회 자율소방체제 마련

-  아직까지 자율소방 미흡하므로 교육 필요

-  상인들을 위한 안전 교육 강화 필요

-  안전에 대한 상인들의 인식 변화 필요

-  주기적인  소방통로 확보 훈련 실시