전통시장 소방안전대책에 따른 자료조사

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
신수시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	3	-	-
	② 소화기 충약 불량		-
	③ 사용연한(8년) 경과		-
	④ 소화기 미 비치		-
	⑤ LPG 용기(고무호스 )		-

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
염리시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	2	-	-
	② 소화기 충약 불량		-
	③ 사용연한(8년) 경과		-
	④ 소화기 미 비치		-
	⑤ LPG 용기(고무호스 )		-

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
용강동 상점가	① 가압식 소화기(사용/수거)	274			-	-
	② 소화기 충약 불량				-
	③ 사용연한(8년) 경과				-
	④ 소화기 미 비치				-
	⑤ LPG 용기(고무호스 )				-

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
도화동 상점가	① 가압식 소화기(사용/수거)	146			-	-
	② 소화기 충약 불량				-
	③ 사용연한(8년) 경과				-
	④ 소화기 미 비치				-
	⑤ LPG 용기(고무호스 )				-

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
서교시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	26	-	-
	② 소화기 충약 불량		-
	③ 사용연한(8년) 경과		-
	④ 소화기 미 비치		16
	⑤ LPG 용기(고무호스 )		-

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
영진시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	12	-	-
	② 소화기 충약 불량		-
	③ 사용연한(8년) 경과		-
	④ 소화기 미 비치		-
	⑤ LPG 용기(고무호스 )		2

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
동진시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	23	-	-
	② 소화기 충약 불량		-
	③ 사용연한(8년) 경과		-
	④ 소화기 미 비치		-
	⑤ LPG 용기(고무호스 )		-

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
합정시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	1	-	-
	② 소화기 충약 불량		-
	③ 사용연한(8년) 경과		-
	④ 소화기 미 비치		-
	⑤ LPG 용기(고무호스 )		1

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
망원시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	87			-	-
	② 소화기 충약 불량				-
	③ 사용연한(8년) 경과				-
	④ 소화기 미 비치				48
	⑤ LPG 용기(고무호스 )				2

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
홍대걷고 싶은거리	① 가압식 소화기(사용/수거)	150			-	-
	② 소화기 충약 불량				-
	③ 사용연한(8년) 경과				-
	④ 소화기 미 비치				-
	⑤ LPG 용기(고무호스 )				-

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
망원 월드컵시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	54			-	-
	② 소화기 충약 불량				-
	③ 사용연한(8년) 경과				-
	④ 소화기 미 비치				-
	⑤ LPG 용기(고무호스 )				16

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
마 포 농수산물시 장	① 가압식 소화기(사용/수거)	148	-	-
	② 소화기 충약 불량		-
	③ 사용연한(8년) 경과		10
	④ 소화기 미 비치		-
	⑤ LPG 용기(고무호스 )		-

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
공덕시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	58	3	-
	② 소화기 충약 불량		4
	③ 사용연한(8년) 경과		5
	④ 소화기 미 비치		12
	⑤ LPG 용기(고무호스 )		1

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
마포시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	90	-	-
	② 소화기 충약 불량		3
	③ 사용연한(8년) 경과		3
	④ 소화기 미 비치		46
	⑤ LPG 용기(고무호스 )		1

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
아현시장	① 가압식 소화기(사용/수거)	204			-	-
	② 소화기 충약 불량				8
	③ 사용연한(8년) 경과				11
	④ 소화기 미 비치				87
	⑤ LPG 용기(고무호스 )				8

대상명	구 분	총 점포수	특정소방대상물 (점포수)		기 타 (점포수)
상암동 상점가	① 가압식 소화기(사용/수거)	139			-	-
	② 소화기 충약 불량				4
	③ 사용연한(8년) 경과				2
	④ 소화기 미 비치				8
	⑤ LPG 용기(고무호스 )				-