전통시장(이촌종합시장) 특별 안전점검

서울특별시장 지시사항과 관련하여 서울시 평가담당관에서 전통시장에 대한 소방안전 및 시설물 관리, 안전점검 등 화재예방 실태 현장점검에 대한 지적에 대한 추진 계획임

Ⅰ		전통시장 총괄현황

전통시장 현황(용산)

계	전통시장
	등록시장	인정시장	무등록
8	3	4	1

Ⅱ		평가담당관 평가개요

대 상 : 서울시 전통시장 30개소(용산:이촌종합시장)

총 계	등록·인정 시장			무등록 시장
	계	기점검 (’13)	신규	계	기점검 (’13)	신규
30	15	6	9	15	4	11

※ 전통시장 및 상점가 현황(’15.1.19) : 332개소(등록 147, 인정 105, 무등록 41, 상점가 39)

- 상점가의 경우 상대적으로 주변환경이 양호하여 평가대상에서 제외

기 간 : ’15. 1.29(목) ~ 2.4(수) / 5일간

방 법 : 현장점검 및 관계자 인터뷰(상인 90, 시장 이용시민 90)

내 용 : 소방로·소방시설 및 전기·가스설비 관리현황, 시장 자체

대응능력평가 등을 통한 문제점 분석

점검자 : 평가담당관 직원 5명

Ⅲ		현장점검 평가결과

	< 총 평 >
- 소방로 및 대피로 미확보 등 화재 위험에 대한 상인 인식 부족 - 화재시 적시 대응 위한 기초 소방시설 미보유 및 관리 부실 - 전체 시장에 대한 전기·가스 정기점검 부재 및 점검 전문성 부족 - 민·관 화재예방 협의체의 형식적 운영에 따른 비상시 자체역량 미흡

Ⅳ		추진개요

추진기간 : 2015. 3. 17(화) 13:00

추진대상

시 장 명	형 태	주 소	구분	관 할
이촌종합시장	골목형	이촌동 301-7 ~ 154번지 일대	인정	서빙고

동원기관 : 용산소방서, 용산구청, 유관기관(전기, 가스)

중점추진사항

소방통로 확보훈련 및 파난대피로 확보 불법주·정차 단속

가연성 소재 사용 소제 재거 및 지도

전통시장 주변 소방용수시설(소화전, 비상소화장치) 유지관리

전통시장 기초소방시설 보급 및 특별 안전점검

Ⅴ		특별 안전점검 동원현황

팀  장 : 예방과장 (예방팀장)

참여대상

┏ 용산소방서 : 예방과 전직원, 홍보교육팀

┣ 유관기관 : 용산구청, 전기안전공사, 가스안전공사

┗ 서빙고 안전센터 : 5명(센터장 포함, 관할 펌프차 및 승차인원)

유관기관 통보 : e-mail 발송 또는 팩스

행사일정

시 간	내 용	장 소	비 고
13:00	▶ 본서 집결 ※ 행사교육(예방과장) : 참석 직원 전원 ▶ 소 방 : 본서 서정 출발	용산소방서
13:30	▶ 소방, 안전센터 : 이촌종합시장 집결	이촌종합시장 입구 앞
13:30 ~13:40	▶ 교육실시 : 각 기관 담당별 임무 부여 및 교육
13:40~ 16:40	▶ 각 부서별 담당임무 분산 행사 ○ 예 방 과 : 이촌종합시장 안전점검 실시 - 전통시장 기초소방시설 보급 및 특별 안전점검 시행 - 전통시장 비상구 단속, 안전점검 실시 ○ 유관기관 : 용산소방서와 합동으로 안전점검 실시 ○ 안전센터 - 전통시장 내․외 소방통로 확보 및 현지적응훈련 실시 - 훈련종료후 개별점포 방문 화재위험요인 제거 및 화재예방 홍보 활동 실시
※ 해 산 (16:50～17:10) ⇨ (소방서)

각 부서별 임무

예방과 : 예방환경 조성 및 자율안전관리 강화

전통시장 합동 특별 안전점검반 편성

전통시장 기초소방시설 보급 및 특별 안전점검 시행

전통시장 내․외 비상구 단속, 특별 안전점검 실시

홍보교육팀

전통시장 특별 화재예방대책 추진사항 등 언론홍보

전통시장 상인 소화기 사용법 등 교육 실시

서빙고 안전센터

시장 내․외 소방통로확보 및 현지적응훈련 실시

시장 내․외 소방용수시설 일제 점검 및 비상소화장치 훈련 실시

훈련종료 후 시장 내,외 가연물질 제거 등 화재 취약요인 지도

유관기관

용 산 구 청 : 불법 주․정차 단속 및 노상적치물 단속 등

※ 도로법 제61조(도로의 점용), 제75조(교통에 지장을 주는 행위)

전기안전공사 :  점포별 특별 안전점검

가스안전공사 :  점포별 특별 안전점검

전통시장 관계자

행사당일 시장상인들에 대한 사전 안내 및 홍보 등

Ⅵ		행정사항

행사에 참여하는 직원들은 시장상인 및 쇼핑객들에게 방해가

발생하지 않도록 각별히 주의를 바라며,

소방통로 확보와 관련하여 시장상인의 영업권과 이용시민의

보행권간의 충돌이 불가피 하나 관 주도의 선제적 노력이 필요

⇒ 계도․홍보와 별도로 지속적인 단속 추진

서빙고안전센터장은 시장 내,외 소방용수시설(소화전 및 비상

소화장치) 주변 적치물 지속적 정비 실시