전통시장 화재예방점검 조치계획

市 평가담당관실에서 실시한 골목형 전통시장 화재예방 현장점검시 도출된 문제점을 개선하고 전통시장 소방안전대책 추진에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

❍ 대 상 : 2개소

연번	시장명	주소	형태	구분	점포수	면적(㎡)	관할
1	우이골목시장	강. 수유동 270번지일대	골목형	무등록	71	4,775	우이
2	장미원골목시장	강. 수유동 316번지일대	골목형	무등록	97	7,028	우이

❍ 위치도·전경

우이골목시장	장미원골목시장

Ⅱ		市 점검개요

❍ 기    간 : ’15. 1.29(목) ~ 2.4(수) / 5일간

❍ 방    법 : 현장점검 및 관계자 인터뷰

❍ 내    용 : 소방로·소방시설 및 전기·가스설비 관리현황 등

❍ 점 검 자 : 市 평가담당관

❍ 지적사항 : 4건

연번	대상	내 용	비 고
1	우이골목시장	· 충전불량, 연한경과 소화기 다수 · 상품진열로 인한 차량진입로 협소 · 가림막 천정스티로폼
2	장미원골목시장	· 소화기 비치장소 부적정 다수

Ⅲ		세부 추진계획

□ 점포 불량소화기 보유여부 실태조사

❍ 기    간 : 2015. 3. 12. ~ 3.20 (7일간)

연번	대상	추진부서	추진내용
1	우이골목시장	예방과	· 소화기 상태확인 및 소방안전교육 실시 ·『보이는 소화기』설치 독려 · 기초소방시설(단독경보형감지기) 안내 - 단독경보형감지기 체험판넬 활용 · 비상소화장치(소화전)앞 물건 적치 여부
2	장미원골목시장

□ 가연성 천장 구조물, 차양막 정비 추진

❍ 기    간 : 2015. 3. 12. ~ 3.20 (7일간)

❍ 추진부서 : 예방과

❍ 대    상 : 우이골목시장

❍ 추진내용 : 가연성 자재(스티로폼) 제거 및 소방통로 위 차양막 개선

□ 소방통로확보훈련 및 불법노상 적치물 단속

❍ 기    간 : 2015. 3. 12. ~ 3.20. (7일간)

❍ 추진부서 : 대응총괄팀

❍ 대    상 : 우이골목시장, 장미원골목시장

❍ 방    법 : 유관기관 합동 훈련 및 단속(기간중 1회 이상)

❍ 내    용

- 황색실선 침범 좌판 제거

- 시장지역 출입구지역 모퉁이 불법 주,정차 단속

- 소방차량 길터주기 홍보방송 및 캠페인 실시

- 기타 소방차량 통행에 장애를 주는 요인 제거 등

전통시장 내 소방로 확보를 위한 노상적치물 단속사례 (금천구)

- 근 거 : 도로법 제61조(도로의 점용), 제75조(교통에 지장을 주는 행위)

- 방 법 : 일1회 순찰, 주3회 차량진입/ 3회 계도후 미정비시 과태료 부과

· 실 적(’14년) : 계도(5,760회), 과태료부과(44건/총19,300천원)

	⇨		⇨
단속차량 진입		단속 중		적치물 치우는 상인

Ⅳ		행정사항

□ 각 부서에서는 기 시달된 “2014. 전통시장 소방안전대책 추진”에 철저를 기하여 주시기 바라며,

□ 추진부서에서는 자체계획을 수립하여 시행하기 바라며, 추진결과를 2015. 3. 23일한 제출하기 바랍니다.

붙임 : 추진결과 제출서식 1부.

전통시장 선제적 소방안전대책 추진 결과

(     )부서명

가. 점포 불량소화기 보유여부 실태조사

①  불량 소화기 개선결과

개선 전	개선 후

② 비상소화장치함 또는 소화전 앞 물건적치 개선 사항

개선 전	개선 후

나. 가연성 천장 구조물, 차양막 정비 추진

① 가연성 소재 사용 개선결과

개선 전	개선 후

② 소방통로 확보 훈련 및 적치물 단속 결과

개선 전	개선 후

- 소방통로 확보를 위한 노상적치물 단속 사례

“관련사항을 서술적으로 기술 ”

○ 자체 화재진압 역량(소방안전교육)

① 점포 관계인 소방안전교육을 통한 자체안전관리 능력 향상

- 기  간 : ‘15. 3. 9. ~ 3. 20.

- 대  상 : 00시장

- 실  적 : 00점포, 00명(관계인-종사자 등)

- 내  용 : 소화기 사용법, 비상소화장치 사용법, 화재예방 교육,

전통시장 협의체 운영사항 안내 및 참석 독려(연2회- 반기별 1회)

관련사진	관련사진