승차대 유지관리 실태 점검결과 결과

(단위:건)

점검대상	계	승차대 관리	부대시설 등 관리
합 계	728	523	205
천호·하정로	47	37	10
도봉·미아로	123	99	24
수색·성산로	20	17	3
강남대로(삼일로)	53	38	15
망우·왕산로	43	33	10
경인·마포로	41	37	4
시흥·한강로	112	87	25
송파대로	51	38	13
통일·의주로	34	14	20
공항로	49	33	16
동작·신반포로	60	40	20
양화·신촌로	71	33	38
천호·하남BRT	24	17	7

※ 승차대 관리 : 광고패널, 유리, 지붕, 의자, 조명, 노선도

※ 부대시설 등 관리 : 펜스, 보도, 휴지통, 가로등, 식수 등

도로축별 유지관리실태 점검결과 지적사항

【천호·하정로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
어린이 대공원 후 문	5건	- 광고패널 도색불량(외곽) - 의자 도색불량(양방향) - 노선번호와 노선도 불일치(양방향)	청 년 회의소	8건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(도심),의자(양방향)도색불량 - 유리(도심), 바닥(양방향) 청소 불량
중곡동 입 구	3건	- 광고패널 도색불량(도심) - 의자 도색불량(도심) - 바닥 청소불량(도심)	답십리역 사 거 리	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽),의자(외곽)도색 불량 - 바닥청소(도심) 불량
용마초교	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽),의자(도심),펜스(외곽) 도색불량 - 노면표시(외곽) 불량	신답초교	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)
군 자 교	7건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향),의자(양방향),펜스 (외곽) 도색불량	동대문 구 청	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(외곽) - 지붕썬팅지 훼손(외곽),의자(외곽) 도색불량 - 노면표시(외곽) 불량
장한평역	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽),의자(외곽) 도색 불량 - 바닥청소(외곽) 불량	신설동역	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 노면표시(도심) 불량

【도봉·미아로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
도봉산역	8건	- 광고패널(양방향) 청소 및 (도심)도색불량 - 의자 도색불량(도심) - 노선번호와 노선도 불일치(양방향) 바닥청소(양방향) 불량	쌍문역	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 지붕썬팅지(외곽) 훼손
도봉한신	8건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향),의자(양방향) 도색불량 - 유리청소(양방향) 불량	우이1교	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(양방향) 도색불량 - 쓰레기(외곽) 방치
북부지방 법원	8건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향),의자(양방향) 도색불량 - 유리청소(양방향) 불량	수유3동 우체국	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 지붕썬팅지(외곽) 훼손 - 바닥청소(도심) 불량 - 쓰레기(외곽) 방치
신도봉 사거리	7건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향),의자(양방향) 도색불량 지붕썬팅지(외곽) 훼손	강북구청 (09-013)	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 의자(도심) 도색불량 - 바닥청소(도심) 불량
신도봉 시장	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향),의자(도심)도색불량	수유역	7건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향),의자(도심) 도색불량 - 펜스(도심) 도색불량 - 노면표시(외곽) 불량
도봉 소방서	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향),의자(양방향) 도색불량	수유시장	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(도심) 도색불량 - 바닥 토사물(외곽) 불량 - 휴지통(외곽) 불량
미아 삼거리	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향),의자(외곽)도색 불량 - 바닥청소(외곽) 불량	미아역	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 광고패널(외곽),의자(도심)도색불량 - 지붕썬팅지(도심) 훼손 - 노면표시(양방향) 불량
강북구청	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(외곽) 도색불량 - 바닥청소(외곽) 불량	도봉 세무서	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(도심) 도색불량 - 지붕썬팅지(외곽) 불량 - 바닥청소(외곽) 불량 노면표시(외곽) 불량

【도봉·미아로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
미아 사거리역	8건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향),의자(양방향) 도색불량 - 지붕썬팅지(도심) 훼손 - 바닥청소(도심) 불량	삼선교	3건	- 의자(외곽) 도색불량 - 펜스(외곽) 도색불량 - 보도블럭(외곽) 침하

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
월곡 뉴타운	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 의자(양방향) 도색불량 - 무단횡단금지표지(외곽) 탈락	혜화동 로타리	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 노면표시(도심) 불량
길음 뉴타운	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 의자(양방향) 도색불량	명륜동 3가	2건	- 펜스(도심) 도색불량 - 바닥청소(도심) 불량
미아리 고개	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 바닥 토사물(외곽) 불량	창경궁	1건	- 의자(도심) 도색불량
성신여대	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 의자(양방향) 도색불량

【수색·성산로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
세브란스 병원	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)	모래내시장,DMC	1건	- 휴지통(도심) 불량
연대앞	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)	북과좌동, DMC	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)
서대문 우체국	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 쓰레기통 뚜껑(도심) 없음	디지털미디어시티	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)
연희104 고지	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 도로포장(외곽) 불량	수색역	2건	- 정류소 ID 없으며, 노선번호와 노선도 불일치(양방향)
사천교, 모래내시장	1건	- 노선번호와 노선도 불일치(외곽)	수색교	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)

【강남대로(삼일로)】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
종로2가	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽), 의자(외곽) 도색불량	강남역	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 바닥청소(외곽) 및 배수로(양방향) 불량
서울 백병원	7건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향),의자(외곽)도색불량 - 바닥청소(외곽), 휴지통(도심) 불량	우성 아파트	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 바닥청소(외곽) 불량 - 노면표시(외곽) 불량
신사역	7건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향),의자(외곽)도색불량 - 바닥청소(양방향) 불량	뱅뱅 사거리	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(도심) 불량 - 유리 결속상태 불량(도심)
논현역	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향),의자(외곽)도색불량 - 바닥청소(외곽) 불량	양재역	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(도심)및 펜스(양방향) 도색불량 - 바닥청소(외곽) 불량

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
신논현역	7건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 지붕 썬팅지(도심) 훼손 - 펜스(도심) 도색불량 - 바닥청소(외곽), 배수로(도심) 불량 - 중분대(외곽) 파손	교육 개발원	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 보도블럭(도심) 침하

【망우·왕산로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
동 부 제일병원	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 노면표시(양방향) 불량	중 랑 교	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(외곽) 도색불량
금란교회	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) 경기노선도 확인?	삼 육 서울병원	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(외곽) 도색불량
우림시장	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)	시 조 사 삼 거 리	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 지붕썬팅지(도심) 훼손 - 의자(도심) 도색불량
망 우 역 망우지구	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 지붕썬팅지(외곽) 훼손	떡 전 교 사 거 리	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 바닥청소(도심) 불량
망우역 상 봉 터미널	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽) 도색불량 - 펜스(도심) 파손 - 쓰레기(도심) 방치	청량리 미주아파트	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 광고패널(도심), 의자(도심)도색불량
상봉역 중 랑 우체국	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 유리청소(외곽) 불량 - 바닥청소(외곽) 불량	제기역	3건	- 의자(양방향) 도색불량 - 바닥청소(외곽) 불량
중 랑 역 동부시장	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(도심) 불량 - 바닥청소(양방향) 불량 - 펜스(도심) 도색불량

【경인·마포로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
경 인 중학교	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 지붕썬팅지(외곽) 훼손	영등포역	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)
개 봉 역	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)	충정로역	1건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)
동양미래	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽) 도색불량	마 포 역	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
구 일 역	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 정류소 ID 없음	공 덕 역	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽) 도색 및 지붕청소(도심)불량 - 휴지통 주변(도심) 청소불량 - 난간대(외곽) 파손
신도림동	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)	아 현 동 주민센터	7건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 휴지통 뚜껑(양방향) 파손 - 지붕 썬팅지(외곽) 훼손
신도림역	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)	마 포 경찰서	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 지붕 썬팅지(외곽) 훼손
문래동 남 성 아파트	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)	아 현 초등학교	1건	- 지붕청소(외곽) 불량
영등포 등기소	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)

【시흥·한강로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
갈 월 동	2건	- 광고패널(양방향) 도색불량	노 량 진 수산시장	3건	- 광고패널(양방향) 도색불량 - 휴지통 뚜껑(도심) 불량
숙대입구	4건	- 광고패널(도심) 도색불량 - 지붕 썬팅지(양방향) 훼손 - 바닥청소(도심) 불량	노량진역	6건	- 광고패널(양방향) 도색불량 - 의자(양방향) 도색불량 - 바닥청소(양방향) 불량
삼 각 지	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽) 도색불량	노 들 역	3건	- 의자(양방향) 도색불량 - 바닥청소(도심) 불량
KT용산 지 사	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽) 도색불량	병 무 청	7건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 지붕청소 및 바닥청소(외곽) 불량 - 충격흡수시설(도심) 파손
신용산역	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(도심) 도색및펜스(외곽) 도색불량 - 의자(외곽) 파손	시흥유통 센 터	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(도심) 파손
한강대교 북 단	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(외곽) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 의자(외곽) 파손	금천폭포 공 원	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(도심) 도색불량 - 지붕 썬팅지(도심) 훼손 - 휴지통 뚜껑(외곽) 파손

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
대 방 역	1건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심)	시 흥 사거리	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 지붕 썬팅지(도심) 훼손 - 바닥 청소(도심) 불량
현 대 아파트	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 불량 - 바닥 청소상태(양방향) 불량	금천구청	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(도심) 및 유리고정(도심) 상태 불량 - 바닥청소(도심) 불량

【시흥·한강로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
말미고개	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 지붕(외곽) 파손, 썬팅지(도심) 불량 - 의자(양방향) 도색불량 - 바닥청소(도심) 불량	강남성심 병원	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 바닥청소(도심) 불량 - 정류소 잡초(외곽) 무성 - 충격흡수시설 파손(도심)
금천 우체국	8건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 의자(외곽) 파손, 펜스(도심) 도색 불량, 바닥청소(양방향) 불량	경남 아너스	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 의자(외곽) 파손 - 불법 플랜카드(외곽) 게첨
문성초교	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽) 도색불량 - 의자(양방향) 도색불량	보라 매병원	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽) 불량 - 의자(도심) 도색불량
구로 디지털 단지역	7건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 의자(외곽) 파손 및 바닥청소 (도심) 불량, 펜스(외곽) 도색불량	보라매역	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)
한국광물 자원공사	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(외곽) 도색불량 - 정류소 잡초(외곽) 무성 - 노면표시(외곽) 불량

【송파대로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
잠실역	9건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 유리(양방향) 및 바닥청소(양방향) 불량 - 의자(양방향) 도색노후 - PDP 불량(외곽)-꺼짐	가락시장	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(양방향) 도색노후 - 바닥청소(양방향) 불량

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
석촌호수	10건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 지붕(양방향)및 바닥(양방향) 청소불량- 의자(양방향) 도색노후 - PDP 불량(양방향)-꺼짐	문정역	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(양방향) 도색노후 - 바닥청소(양방향) 불량 - PDP 불량(외곽)-꺼짐
석촌역	9건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 지붕(양방향)및 바닥(양방향) 청소불량- 의자(양방향) 도색노후 - PDP 불량(양방향)-꺼짐	건영 아파트	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(양방향) 도색노후
송파역	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(양방향) 도색노후	장지역	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(도심) 도색노후

【통일·의주로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
서대문역	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 광고패널(도심), 지붕(도심), 독서대 (도심)청소불량 - 의자(도심) 청소불량 및 파손	녹번역	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 노면표시(양방향) 불량
경 찰 청	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 광고패널(도심), 독서대(도심)불량, 의자(도심) 파손 - 바닥 청소 및 노면표시(도심) 불량	성서지점	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 펜스(도심) 나무이탈, 바닥청소 (외곽)불량
영천시장	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널 청소(양방향) 불량 - 바닥청소(외곽) 불량	불광역	7건	- 노선번호와 노선도 불일치(도심) - 광고패널(도심) 도색 및 의자(도심) 불량 - 펜스(외곽) 나무이탈, 부식 - 노면표시(외곽) 불량
독립문역	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(외곽) 파손 및 청소불량 - 펜스(양방향) 나무 부식	시외버스	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 펜스(외곽) 파손
무악재역	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널 청소(양방향) 불량 - 펜스(양방향) 나무 부식	동명여고	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(도심) 도색불량 - 펜스(양방향) 나무 부식
홍 제 삼거리	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)	연신내역	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 펜스(외곽) 나무 부식
홍제역	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 펜스(양방향) 나무 부식	세 검 정	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)
산골고개	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 독서대(양방향) 청소불량 - 바닥청소(외곽) 불량	박석고개	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 바닥청소(외곽) 불량 - 도로포장 소성변형(외곽)
			은 평 뉴타운	2건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향)

【공항로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
염창역	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 독서대 청소(양방향)불량 - 광고패널(도심) 도색불량	스포츠 월드	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 펜스(양방향) 도색불량
등촌역	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 바닥청소(양방향) 불량	한국가스 공사	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 바닥청소(양방향) 불량
등촌 중학교	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 펜스(양방향) 도색불량	발산역	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(외곽) - 펜스(외곽) 도색및 바닥청소(외곽) 불량 - 광고패널(외곽) 도색불량
강서구청	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 펜스(양방향) 도색불량	송정역	10건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 및 펜스(양방향) 도색불량 - 독서대(양방향)및 바닥(양방향) 청소불량

【동작·신반포로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
방배 경찰서	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(외곽) - 유리청소(외곽), 의자도색(외곽) 독서대 청소(외곽)불량 - 노면표시(외곽) 불량	갯마을	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(외곽) - 의자(외곽) 도색불량, 독서대 (외곽) 도색불량 - 배수로(외곽) 불량
남성시장	8건	- 광고패널(도심) 도색불량, 지붕루버 이탈(도심), 의자(양방향) 도색불량 - 독서대(양방향) 청소불량 - 펜스(외곽) 도색불량, 중분대(도심) 파손	반포역	8건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 의자(도심) 도색불량 - 펜스(양방향) 도색불량 - 도로포장(외곽) 불량
이수역	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 보차도경계석(도심) 파손, 도로포장 (외곽) 노후	고속 터미널	8건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 의자(양방향) 도색불량 - 펜스(양방향) 도색불량
경문고교	4건	- 독서대 청소 및 도색불량(외곽) - 광고패널(외곽) 도색불량 - 바닥청소(도심) 불량, 교통안전표지 불량(도심)	신반포역	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(외곽) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 의자(외곽) 도색불량 - 펜스(양방향) 도색불량
정금마을	5건	- 의자(외곽) 도색불량 파손 - 독서대(도심) 청소불량, 바닥청소 (도심) 불량 - 배수로(양방향) 불량	구반포역	8건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(양방향) 도색불량 - 의자(양방향) 도색불량 - 펜스(양방향) 도색불량

【양화·신촌로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
이대역	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 바닥청소(외곽) 불량, 전선노출(외곽) - PDP 고장(외곽)	홍대 입구역	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - PDP 고장(양방향)
신촌 오거리 신촌역	7건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽) 청소불량, 지붕(외곽) 유리파손, 바닥청소(외곽) 불량, 쓰레기통 (도심) 청소불량, PDP 고장(외곽)	서교동 예식장	5건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - PDP 고장(양방향) - 펜스(도심) 부식
신촌 오거리 현대	4건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 지붕청소(외곽) 불량, 전선노출(외곽)	합정역	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 펜스(양방향) 부식 - PDP 고장(양방향)
동교동 삼거리	9건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(외곽), 바닥(외곽) 청소불량 - 잡초(도심) 무성, 전선노출(도심0 - 노면표시(양방향) 및 PDP(도심) 불량

【천호·하남BRT】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
강동역	1건	- 바닥청소(도심) 불량	강동자이	6건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 광고패널(도심) 도색불량, 지붕청소 (양방향) 불량 - 휴지통 시건장치(외곽) 불량
길동 사거리	3건	- 지붕청소(양방향) 불량 - 휴지통 시건장치(도심) 파손	초이동	6건	- 정류소 명칭(외곽) 탈락 - 광고패널(양방향) 도색불량, 지붕청소 및 도색불량(양방향) - 휴지통 시건장치(외곽) 불량
둔촌2동 주민센터	3건	- 노선번호와 노선도 불일치(양방향) - 의자(외곽) 청소불량	상일초교	5건	- 광고패널(외곽) 도색불량 - 지붕청소(도심) 불량, 지붕(외곽) 도색 불량 - 휴지통(도심) 시건정치 및 (외곽) 청소불량