품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:서대문 다목적체육관 건립(증축)공사                         점검일시:2017.5.29.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 시험검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 건설자재별로 작성 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자경력사항 보완 - 품질관리자(유성환)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함은 물론 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미 등재 됨
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 옥상 누름콘크리트 균열보수 하기 바람 ○ 3층 관람석 기둥부 철근노출 및 재료분리 부분 보수 바람 ○ 지상1층 유아스포츠단 기둥과 조적부 틈새부분 정밀시공 바람 ○ 지상 1층 동측면 기존구조물과 접속부 철근노출 부분 무수축모르타르 등으로 보수 바람	별첨 사진 참조