품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:청담진흥빌라 주택재건축 정비사업                            점검일시:2017.6.15.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 시험계획횟수의 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체의 누계를 표기하여 산정하기 바라며 누락된 자재 (알루미늄 M-bar, 알루미늄 지붕판넬 등) 포함하여 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 콘크리트 마감에서 곰보난 표면은 보수마감 후 시공 바람 ○ 방바닥 미장모르타르 마감 균열부위 보수후 마감 시공 바람 ○ 옥상층의 박공 지붕 마감에서 박공물매처리가 필요한 바, 설계협의 후 물매처리 시공 바람 ○ 주차장 천정 트랜스 보 재료분리 및 곰보 부분 보수 바람 ○ 중앙 보도부 우․오수관시공부 층 다짐 실시 후 보도블럭 포장 바람	별첨 사진 참조