품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:모두의 학교 리모델링공사                                     점검일시:2017.7.24.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(레미콘, 단열재 등)는 규격별로 세분화 하고 시험계획횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분 시험계획횟수를 산정하고, 시험종목을 구체적으로 표기하기 바라며, 누락된 자재(데크플레이트, H빔, 난간 각관 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(장기훈)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미등재
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 구조물별 콘트리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설업관리 업무지침서 별지 제16호 서식에 의거 시험결과(슬럼프, 공기량, 염화물량, 28일 압축강도), 타설시간 등을 기재 작성하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 1층 다목적 홀 복도 창틀블록 정밀 시공바람. ○ 3층 파라펫은 배수구배를 정밀시공하여 물고임이 발생되지 않도록 보수바람.	별첨 사진 참조