품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:천왕지구8단지도시형생활주택및고척동장기전세주택건설공사      점검일시:2017.8.22.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(박지섭, 이재용)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축4 품질관리로 등재 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미등재
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 플라스틱 창호 자재야적 시 받침목 균등하게 배분 설치하여 평탄성 유지 바람 ○ 802동 1층 조적 벽체 전선관 주변 긴결철물 설치및 사춤 바람 ○ 차량 진출입 램프 부위 치장블럭 상단부 스치로폼, 우레아폼 등으로 사춤 바람 ○ 지하주차장 치장블럭 상단 벽돌 쌓기부분 미장 마감 바람 ○ 802동 발코니 철근돌출부 철근부위 제거 후 녹막이 페인트 실시 후 방수시공 바람 ○ 802동 14층 천정 자재 투입구 누수부분 보수하기 바람	별첨 사진 참조