품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:동북권 체육공원 조성사업                                      점검일시:2017.8.3.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험․검사대장 보완 - 품질시험․검사대장은 레미콘을 제외한 전자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험․검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화 하고 시험계획횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하며, 50톤당 시험계획횟수를 산정하고, 누락된 자재(난간, 창호, 방화문, 배수판, 드레인 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사상 보완 - 품질관리자(이상용)는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하여야 하나 점검일 현재 미등재
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 관리동 2층 환기구에 인방이 미설치되어 있으므로 규정에 맞게 설치하기 바람. ○ 체육관 외부 마감턱 구간은 다짐을 철저히 하고 거푸집 선형을 정밀시공 한후 콘크리트를 타설하기 바람	별첨 사진 참조