품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:서울 마곡중앙광장 조성공사                                   점검일시:2018.3.13.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(벤토나이트방수시트, 창호 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지상1층 #4환기구 우측 Deck 위 콘크리트 잔재물 제거 후 콘크리트 타설 바람 ○ 지상1층 자전거보관소 좌측 철근 노출부 제거 및 보수후 방수시공 바람 ○ 지하 2층 바닥 가시설 지주 철골 부위 방수 정밀 시공 바람 ○ 지하1층 지하철5호선 연결통로 전면 백화현상 부 보수 바람 ○ 기계실 외벽부 벽체 고인물 제거 후 층 다짐 등 되메우기 정밀 시공 바람 ○ 지하1층 SRC기둥부 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거후 콘크리트 타설바람	별첨 사진 참조