품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마천동 21 지역주택조합아파트 신축공사                   점검일시:2018.04.12.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 자재(타일 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 누락된 자재(고정철물, 난간, 인방블럭 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지하주차장 천정 누수부위는 방수 보안시공 바람. ○ 16층 주방벽 단열재 틈새는 열교현상이 발생되지 않도록 충진 보완시공 바람.	별첨 사진 참조