품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:방배3구역 주택재건축 정비사업                               점검일시:2018.4.17.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(흄관, 뿜칠, 난간 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 101동 14층 단열재 파손부위 콜드 브릿지(cold bridge) 발생되지 않도록 보수 바람 ○ 101동 6층 조적부 사춤 실시 바람 ○ 101동 6층 천정 슬래브 누수부위 보수 바람 ○ 세대 내부 물고임부 감전 등 대비 물 제거 바람 ○ 지하2층 기둥 하부 재료분리 및 철근노출 부 Patching 후 고강도 모르타르 등으로 보수 바람 ○ 지하3층 바닥 빗물 저류조 합벽부 지수판 및 지수재 지수기능이 발휘되도록 보완시공 바람	별첨 사진 참조