품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:당인빗물펌프장 증설공사                                 점검일시:2018.07.02.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(난간, 창호, 지수판 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험·검사성과 총괄표 보완 - 품질시험·검사성과 총괄표는 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 별지 제36호 서식에 의거 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 펌프장 본구조물 내 연결 벽체 철근이 유입된 우수에 잠겨 있어 철근의 녹발생 우려가 있으므로 향후 콘크리트 타설시 확인후 타설바람.	별첨 사진 참조