품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 한강공원 나들목 증설공사(망원)                       점검일시: 2019.  9. 10.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(방수시트, 어스앙카 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지하 BOX 콘크리트 표면에 노출된 철선을 제거하고 면정리 하기 바람. ○ 제외지 자재창고 BOX 날개벽 철거 후 노출된 콘크리트 철근을 보호몰탈로 덮은 후 되메우기를 하여 철근의 녹발생을 방지하기 바람. ○ 지하 BOX Joint 면에 비치는 물기의 근원을 찾아서 제거하고 후속 작업을 진행하기 바람.	별첨 사진 참조