품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성사업                    점검일시: 2019.  12.  5.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하고, 철근은 겉모양, 치수, 무게와 화학성분을 시험종목에 반영조치하며, 시험횟수는 50ton당 작성관리하고, 추후 누락자재 발생 시에는 개정을 통해 반영하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 공사 착공단계로 중점품질관리 공종을 선정하지 않았으나 향후 공사진행에 따라 공사특성에 맞는 항목을 선정 관리하기기 바람. ○ 현재 토공 진행 중으로 세륜기가 가동되어야 하나 물이 결빙되어 있으니 열선 등을 설치 세륜기 물이 결빙되이 않도록 조치바람. ○ 저수호안 성토시 흙탕물이 발생되지 않도록 시공관리하시기 바람.	별첨 사진 참조