품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 2019년 PSC박스거더교 안전강화사업                           점검일시: 2020.  5.  11.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 세분화하여 작성하고 시험·검사구분은 의뢰, 성적서대체, 자체시험인지 명확히 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ PSC박스 거더 내부는 작업전 충분한 환기를 실시하여 작업환경을 개선하고, 작업중 발생된 쓰레기(잔재물, 부직포 등)는 준공 전 배출할 것.	별첨 사진 참조