품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 면목6구역 주택재건축사업                                    점검일시: 2020.  6.  9.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(난간, 고정볼트 등)을 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 옥상 무근 끝단부위는 마감처리는 보완 시공할 것. ○ 옥탑 사다리 방호물은 간산간격은 규정을 검토하여 보완요망. ○ 계단실 창호주변 우레탄폼 충진은 철저히 할 것. ○ 보일러 하부 노출은 보완 요망. ○ 일부 건축폐기물 조기 반출 정리요망. ○ 타워크레인 주변 청소요망.	별첨 사진 참조