품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: ‘19~20년도 노후불량 하수관로 정비공사(3권역)               점검일시: 2020.  7.  15.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질검사대장 보완 - 품질검사대장은 건설기술진흥법 시행규칙 별지 42호 서식에 의거 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험∙검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(이중벽관 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획을 작성하고, 누락된 자재(모래, 원심력철근콘크리트관, 스틸그레이팅, 단지관, 이중벽관 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 하수관 개량공사 후 전폭포장시 빗물받이에 우수가 양호하게 유입되도록 정밀시공 할 것. ○ 하수관개량과 인접주택의 가정관 연결시 구배를 고려한 정밀시공하여 민원발생 등이 생기지 않도록 할 것. ○ 공사현장이 여러개소이나 일부구간에 안전입간판 누락되어 있으니 공사현장에 설치하여 주민들의 궁금증 해소를 하도록 할 것.	별첨 사진 참조