품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 장교 제12지구 도시정비형 재개발사업                   점검일시: 2020.  9.  3.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 계단실 및 ELV. Hall 천정 슬래브의 일부 균열과 폼타이 구멍으로 누수가 발생되니 보완조치 하기 바람. ○ 지하층 주차장 벽체 누수 및 백화 발생 부위를 조치하기 바람. ○ 지하 주차장 천정 내화 피복재에 발생된 곰팡이는 제거 조치하기 바람. ○ 지하층 주차장 역타구간 누수 및 기름유출 발생 부위는 보완조치 하기 바람. ○ 지하층 계단실 천정 슬래브의 사인장 균열 발생부분은 구조검토(구조기술사) 후 에폭시 주입(인젝션)으로 보수조치 하기 바람.	별첨 사진 참조