품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 강북종합시장 정비사업                                 점검일시 : 2021. 8. 24.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서에 철근에 대한 일부 시험종목(겉모양, 치수,무게)이 누락되어 있으므로 포함하여 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 단열재 연결철물(거푸집 연결철물) 제거 바람. ○ 지상1층 천정보 하부의 단열재 누락 부분은 추후 보강하기 바람. ○ 천정 Slab 거푸집 대용 단열재 제거 바람. ○ 옥상에 적치된 철근 자재 관리 필요. ○ 포대 시멘트 자재 관리 필요.(반출 후 관리철저) ○ 갱폼 위 적치된 자재는 정리 바람.	별첨 사진 참조