품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 새로운 광화문광장 조성사업                             점검일시 : 2022. 3. 7.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완(건축 분야) - 품질시험계획서에 시험 계획물량, 시험빈도, 시험횟수가 누락되어 있으니, 계획물량 및 시험빈도에 따라 시험 횟수(현장시험, 의뢰시험, 인증서 대체로 구분)를 산정하여 재작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 우기 대비 배수로 관리 철저 요망 ○ 폐기물 관리 철저 요망 ○ 토사 적재 장소 덮개 관리 철저 요망 ○ 콘크리트 타설 시 양생관리 철저 요망	별첨 사진 참조