점검 결과 내역

□ 지적사항 : 3건

월계1교 하행 배수펌프 EOCR 불량	정비완료
공릉터널 부점등	정비 후
북악터널 소화기표시등 부점등	정비완료