태풍(강풍·호우) 대비 취약시설 일제점검

<한강사업본부>

□ 점검대상

○ 한강공원내 시설물 점검

○ 한강공원내 공사장 점검

□ 점검개요

○ 점검일시 : 9.19(금) ~ 9.22(월)

○ 점 검 반 : 시설물별 담당자 점검

○ 점검내용 :

- 태풍으로 인한 집중호우 및 강풍 대비 시설물 점검

- 매뉴얼 숙지여부 확인 및 사전조치작업 숙지여부 확인

- 부상 및 수상시설물(매점, 화장실 등) 점검

- 수목 지주목 결속상태 및 그늘막, 운동시설 점검

- 제방 및 나들목, 한강내 공사장 안전시설 점검

- 공원내 배수시설 및 전도위험시설물 점검(간판, 현수막 등 결속작업)

□ 점검결과

○ 수목 지주대 결속상태 확인

□ 향후 조치계획

○ 한강시설물에 대하여 지속 수시점검하여 풍수해대비 안전조치

[ 붙임 ]

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	시설부	공원등	한강공원내	등기구 부착상태, 등주 휨 상태, 펌프설비 확인	이상없음	공업6급 김영일	3780-0672
2	시설부	공사장	한강공원내	배수시설 확인 비상연락망 정비 제방상태 확인	이상없음	시설7급 박중모	3780-0677
3	시설부	승강기	한강공원내	정상작동여부 확인	이상없음	공업6급 성태진	3780-0653
4	공원부	공원주차장	한강공원내	주차장 진입차량 대피 유도 확인	이상없음	시설6급 유재필	3780-0871
5	공원부	요트,보트	한강공원내	계선줄 등 이상유무 점검	이상없음	시설7급 김석기	3780-0872
6	각 안내센타	공원내 안전시설	한강공원내	배수시설 점검 수방장비 확인	이상없음	센타별 수방담당