점검결과 및 조치요구사항

기관명	점 검 결 과	조 치 사 항
북부	별관 청사 후면에 폐자재, 낙엽 등이 방치되어 있어 화재위험성 내재	▸별관 후면의 폐자재 및 낙엽 등 제거
공통 사항	국민안전처 중앙소방본부는 주방화재로 인한 인명, 재산 피해를 막기 위하여 각급 시설의 주방에 주방용 K급 소화기 1개 이상을 의무적으로 설치토록 화재안전기준을 개정 【소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(2017.6.12.)】	▸K급 소화기 설치