❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	1
사진설명	3-7 슬러지 수집기 샤프트 벽체이탈

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	2
사진설명	3-7 슬러지 수집기 대차바퀴 마모

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	3
사진설명	1.2송풍기동 운휴중인 디지털복합계전기 fault내역확인 및 reset초치

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	4
사진설명	소화전 압력탱크 불량

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	5
사진설명	모터 소손

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	6
사진설명	탈황 설비배관 막힘

점검명	2016년 동절기 시설물 점검	번 호	7
사진설명	유입펌프장 상수도 누수