공공 태양광 발전시설 점검결과

(점검기간: 2019.9.27.~10.2.)

연번	점검일자	점검자		점검대상		점검결과	조치내용(계획)	비고
		소 속	성 명	시설명	발전용량
합계	9.27.~10.2.	시설관리과	이종찬	2개소	44kw	양 호: 34개 부적합: 0개	-
1	10.1.~10.2.	시설관리과	이종찬	금천배수지	31Kw	점검결과 양호함
2	9.27.~9.30.	시설관리과	이종찬	상도3 아리수올림터	13KW	점검결과 양호함

※ 점검대상, 결과, 조치내용 등은 발전시설 개소별로 작성하고 점검결과 부적합 사항을 구체적으로 기록할 것.