안전대진단 점검결과 지적사항

성곡미술관

○ 지붕층 난간높이 1.2m 미확보