안전대진단 점검결과 지적사항

손기정기념관

○ 지붕 점검용 사다리에 보호망이 없어 추락위험이 있음

손기정기념관

○ 건물외부 홈통 훼손