점검결과 지적 및 개선사항

구분	시설명	지적 및 개선 사항	비 고
자원 회수 시설	양천	- 물품구매는 매년초 연간단가 계약으로 개선 물품관리 전문프로그램 도입 개선 검토(장기과제)
	노원	- 소방 및 건축물분야 주간 점검표 작성․관리 미흡 정산비 입출금은 1개 통장으로 관리 소각재 처리실 천정 조명등 미점등
	강남	물품에 대해 관리 책임자를 지정할것
	마포	- 노사자율안전점검표 점검사항 위험물 취급현장에 추가 비치 - 소석회슬러지 및 활성탄 주입 밸브 개폐 불량
강남주민 편익시설		주민편익시설 이용자에 대한 시민만족도 실시