가설분전함 및 톱기계 점검결과 보고

제21차 벌점부과심의위원회 개최 결과와 관련하여 반복적으로   발생하는 지적사항인 가설분전함 전기적 용량 부적정 및 톱기계  방호장치 적정 여부 등에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 보고함

□ 점검결과

○ 점검기간 : ’15.4.6~4.13

○ 점검현장 : 총77개 공사장 (시설국 52개, 도시철도국 25개)

○ 점검현황 : 톱기계 총497개, 분전함 총1164개

구분	담당부서	점검 현장수	톱기계 점검개소	분전함 점검개소	비고 (보고일)
시설국	토목부	24	80	277	4.17
	건축부	9	84	133	4.15
	설비부	9	27	7	4.10
	방재시설부	10	88	94	4.10
소계		52	279	511
도시철도국	도시철도사업부	4	44	99	4.9
	도시철도토목부	6	147	215	4.21
	도시철도건축부	3	16	7	4.17
	도시철도설비부	12	11	332	4.10
소계		25	218	653
총계		77	497	1164

○  향후 동종 지적사항 발생시 경고없이 부실벌점 부과 시행