현장 점검 결과

1. 점검기간 : 2016. 9. 19 ~ 9. 19

2. 대상 사업소 : 북부수도사업소

3. 점검지역 사업명 : 월계동 487-17 외124주택재건축 정비사업

4. 주요 점검내용

점검 항목	점검 결과	비고
❍ 관리계획 수립 여부	수 립
❍ 폐전된 계량기 미 철거 (구경, 건수)	없 음
❍ 플러그 미설치	없 음
❍ 분기점 미 폐쇄	없 음
❍ 누수발생 여부	없 음
❍ 부정급수, 연결급수, 공사용수 사용 여부	없 음
❍ 이주 완료된(골목단위) 구역별 배수관 분기점 폐쇄 여부	가옥 미이주
❍ 관리계획에 의한 순찰 점검 시행 여부	순찰 및 점검시행

※ 재건축(이주) 미진행중

점 검 자  :  지방시설서기보 유 강 현   (인)