붙임 1	점검 결과(서식)

□ 119지령시스템 전원설비 점검 결과

○ 무정전 전원장치(UPS)가 비상발전기 전원을 사용하는지 여부

- 해당 항목에 ∨ 표시

소방서명	비상발전기 전원사용	상시전원만 사용	비 고
서대문	∨

○ 점검일자 : 2018. 4. 13.

○ 점검자(전기안전관리자) : 최병철

○ 확인자   계급 :  지방소방장  성명 : 신정수