품질시험계획 이행여부 등 품질시험 적정여부 점검표 (점검관 활용 체크리스트)

‘ 철근’사용 건설현장 점검사항 Ⅱ

공 사 명		점 검 일	년 월 일
위 치		점 검 자

점 검 항 목	점 검 결 과	비고
1. 품질시험계획서에 철근에 대한 시험종목이 누락 없이 수립 되었는가 (화학성분, 항복점 또는 항복강도, 인장강도, 연신율, 굽힘성, 겉모양, 치수, 무게)
2. 품질시험계획서에 철근의 시험방법 및 시험빈도가 “건설공사 품질시험 기준□에 적합하 게 기록되어 있는가
3. 품질시험계획서에 철근 시험계획물량에 대하여 시험빈도에 따라 규격별로 시험계획횟수가 적정하게 산정 되었는가
4. 철근의 시험종목에 대하여 누락 없이 품질 시험을 시행하고 있는가
5. 반입철근은 시공전에 시험 등 요구되는 품질의 만족여부를 확인하였는가
6. 품질시험 결과를 기록하여 관리하고 있는가
7. 품질시험은 공인된 시험기관에 의뢰 하였는가
8. 철근 반입시 제조회사, 규격, 호칭 등 현장 에서 구입한 제품인지 여부를 확인 하였는가
9. 철근 보관시 고임목, 덮개설치 등 보존상태가 양호 한가
10. 반입 철근은 종류별로 구분하여 적정하게 관리하고 있는가
11. 기타 중국산 등 수입 철근에 대해서는 품질 확인 후 (공인된 시험기관 시험의뢰 등) 사용하고 있는가