연번	품명	규격	수량	비고(수령일)
1	휴대용저울	6~30kg	6
		50kg	2	13.05.15
2	내부조명기		1
3	반사경		4
		스프레드파일러밀러	3
4	가압용기스패너	530-10“	1
5	방수압력측정계	SL-PT-111	7
6	소화전밸브압력계	VP100	3	12.05.08
		SL-PG-112	4	13.05.15
7	포콜렉터 및 포콘테이너	SL-121	1
8	해드취브렌치	20mm	2
9	입도계	45,75,150,180 ㎛	1
10	토크렌치	0-150 ft.Lbs	2
11	기동관누설시험기	SL-ST-119	1
12	습도계	cs-10	1
13	하론레벨메타	LD-45S	1
14	열감지기시험기	TTA-1H,TTA-IBP	2
15	연기감지기시험기	SL-S-119	1
		스프레이형	8	14.05.29
16	열․연복합형 감지기시험기	HST-119	2
		보라기연(DST-1)	1	불용예정
		SL-HS-119	2
		WON WOO	1	13.05.15
		동화엔지니어링(5119Light)	1	14.05.29
17	공기주입기시험기	SL-A-112	1
18	누전계	HIOKI 3283	2
19	풍속풍압계	SFC-01	1
		YK-80AM	1	13.05.15
20	폐쇄력측정기	Lutron FG-20KG	1
21	차압계	DP-CALC 8704	2
		DP-CALC 8705	2
22	비중계	20종	1
23	스포이드	100mml	1
24	조도계	EXTECH 401025	2
		TES-1330A	5
		DT-1300	1	13.05.15
25	누유검사용줄자	10m	5
		Richter seit 1920	2	08.6.27
26	가스누설탐지기	SH-806	2
		XP-702S-A	2	불용예정
		MR-505-SID	2	14.05.29
27	전류전압측정계	CT-300K	6	불용예정
28	절연저항계	TES1600	5
29	휴대용손전등	연기투시기	3
		LED-LENSER 7796	6	불용예정
		LED-LENSER 059568,059441,8407	4	14.05.29
30	디지털카메라	Power Shot A70	2
		FUJIFILM FINEPIX Z20	1	08.6.27
		삼성테크윈(VLUU L310W)	1	09.2.13
		KENOX-D510	1	10.03.29
		삼성(VLUU PL150)	1	11.04.15
		삼성스마트카메라 WB800F	1	13.10.23
31	점검기구 가방	40 * 30	4	불용예정
		EVA-807	1	08.6.27
		DS-001M	3	09.2.13
		DS-001M	2	10.03.29
		HD-30A	2	11.04.15
		DP10-8083	1	13.11.25
32	음량계	TES-1350A	2	14.05.29
		SMART SENSOR AR824	1	14.11.07
33	레이저 거리측정기	Leica DISTO D3	1	08.6.27
		라이카 DISTO-D3	1	09.2.13
		Leica DISTO D2	1	10.03.29
34	휴대용 테스터기	HIDKI3244 CARDHITESTER	3	08.6.27
		세한계기	2	불용예정
		새한계기3235	2
		HIOKI	4	12.05.08
35	공구세트	set	3	13.11.25
36	검전기	HIOKI 3120	4	13.10.23
37	점검사다리	3단	1	13.05.15
38	비이커	3 LTRX 3000ML	2	13.05.15
39	캡스패너	450MM 18INCH	2	13.05.15
계	39종		164