점검대상 시설현황

별첨 2

지역 배수지 현황

사업소별	계		지 역 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	32	2,119,000	∙ 신설(3개소–54,000㎥) : 봉은, 삼성, 수서(강남) ∙ 용량축소 : 오금 8,000㎥(△15,000㎥)
중 부	2	70,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			보 광	20,000
			월 곡	50,000
서 부	5	375,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			백 련	40,000	와우산	40,000
			북악터널	145,000	증산	60,000
			불광터널	90,000
동 부	3	380,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			대현산	200,000	용 마	80,000
			아차산	100,000
북 부	2	270,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			공 릉	170,000
			월 계	100,000
강 서	4	180,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			목 동	60,000	신 정	50,000
			신 월	40,000	우장산	30,000
남 부	6	342,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			금 천	60,000	대 방	60,000
			낙성대	60,000	독 산	22,000
			노량진	110,000	상 도	30,000
강 남	7	256,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			반 포	80,000	봉 은	12,000
			방 배	50,000	삼 성	30,000
			서 초	60,000	수 서	12,000
			양 재	12,000
강 동	2	68,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			길 동	60,000
			오 금	8,000
광 암	1	178,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			광 암	178,000

가압장 현황

1. 수계별 유인가압장 현황

수계별	개소	유 인 가 압 장
계	9	∙ 신설 : 삼성(배)
광 암	1	가압장명	가압장명
		삼성(배)
구 의		가압장명	가압장명
뚝 도	2	가압장명	가압장명
		대현산(배)	만 리
영등포	1	가압장명	가압장명
		우장산(배)
암 사	3	가압장명	가압장명
		노량진(배)	낙성대(배)
		우면산
강 북	2	가압장명	가압장명
		백련(배)	북악터널(배)

2. 수계별 무인가압장 현황

구 분	소 계			가 압 장 명(무인)
	계	무 인 가압장	증압장	무인가압장			증압장
계	187	54	133	∙ 변경(무인->증압) : 남산			∙ 신 설(2) : 도곡2, 대치(암사) ∙ 폐 쇄(2) : 필동1, 필동2(뚝도), 봉천1(암사)
광 암	5	2	3	거 마	오금(배)		가락1	가락2	장 지
구 의	5	2	3	아차산(배)	용마(배)		휘경A	휘경B	청량리
뚝 도	34	12	22	삼 청	혜 명	약 수	명 륜	낙 산	만 리	필 동	무 악
				낙 산	효 자	도 원	신 당	장 충	신 교	무악2	남 산
				보 광	경 내	보광(배)	남산1	남산2	연화봉	삼 선	동 숭
				현 행	와우산	노고산(배)	봉 원	성산1	청 암	금 화	옥 수
							응 봉	응봉2
영등포	18	7	11	증산(배)	신 정	화곡(배)	목동131	등 촌	법 무	신 월	해 운
				온 수	개 봉	금천(배)	육 본	성 아	오류1	오류2	궁 동
				법 원			동 일
암 사	44	9	35	상도3	대방(배)	상도(배)	서울대	봉천9	사당3	사당5	상도5
				신림6(배)	봉천11(배)	방배(배)	봉 현	신대방	신림3	신림7	신림10
				내 곡	일원본	반포(배)	신림2	달마사	구 룡	국민단지	궁마을
							논현1	논현2	논현3	도곡	방일초등
							방죽1	삼 성	서 초	형 촌	역삼1
							역삼2	자 곡	쟁 골	송 동	세 곡
							역삼3	도곡2	대 치	천 호	명 일
강 북	81	22	59	평창1	평창2	정릉4	구 기	종 암	석 관	월 곡	정릉배밭A
				성북2	성북2-2	종 암	정릉배밭B	정릉배밭C	정릉배밭D	서 경	청 운
				인 수	월곡(배)	북 악	성북1	북가좌2	불 광	창천1	홍 제
				진 관	불광(배)	창 천	독박골1	독박골2	홍제2	홍제4	응암2
				홍은3	녹 신	미 아	연 희	진관사	홍은1	자하문	송죽원
				상 계	수 유	우 이	성산2	상 암	약수사	정원1	정원2
				번 동	쌍문1	쌍문2	응암3	기자촌3	백 련	이 문	경 희
				중 계			4.19	도 봉	무수골	미아1	미아2
							미아3	방 학	번 동	상계4	상계5
							상계군	쌍 문	쌍문4	수 유	월계1
							월계2	창 동	우이1	우이2	수락산
							삼각산	벽 산	쌍문1	중 계

지하철 공사장 상수도관 노출현황

(2013.12.31. 현재)

연번	사업소	공 구 명	위 치	관종	구 경	연장(m)	부설년도	비 고 (공사기간)
	총 계				100~2200	12,667
	소 계					5,972
1	북 부	우이~신설 경전철 1공구	우이동	DCIP	200~800	2,400	’87~’90	’09.9~’14.8
2		우이~신설 경전철 2공구	송천동	DCIP~CIP	200~800	2,770	’84~’10	’09.9~’14.9
3		우이~신설 경전철 3공구	정릉동	DCIP~CIP	300~500	160	’80(86)~’10	’09.9~’14.9
4	중 부	우이~신설 경전철 4공구	정릉동	DCIP~CIP	100~700	642	’80(86)~’10	’09.9~’14.9
	소 계					6,695
5	강 남	지하철 9호선915공구	논현동	DCIP~SP	300~900	1,197	’80~’04	’08.6~’14.12
6		지하철 9호선916공구	삼성동	DCIP~SP	100~900	1,066	’79~’04	’08.3~’14.12
7	강 동	지하철 9호선917공구	잠실동	DCIP~SP	100~900	122	’78~’04	’08.6~’14.2
8		지하철 9호선 918공구	잠실본동	DCIP~SP	100~900	1,370	’78	’09.3~’15.12
9		지하철 9호선919공구	석촌동	DCIP~SP	100~2200	1,334	’79	’09.12~’15.12
10		지하철 9호선920공구	송파동	DCIP~SP	200~2200	989	’79~’03	’09.12~’15.12
11		지하철 9호선921공구	방이동	DCIP~SP	300~2200	380	’79~’03	’09.12~’15.12
12		지하철 9호선922공구	둔촌동	강관	2,200*2열	150	’79	’10.9~’16.2
13		지하철 9호선923공구	둔촌동	DCIP	300	87	'86	’10.9~’16.2

교량 현수관로 노출현황

1. 한강교량 현수관로 현황

연번	교 량 명	현 황			관 리 사업소	설치연도	비고
		관경(㎜)	열	연장(m)
계	5개교량	300～ 1,200	6	7,579
1	성산대교	700	2	3,040	남 부	1979 × 1열 1991 × 1열	․ 사용중(관정비 ’10.7) (영등포정수장→증산배수지)
2	한강대교	900	1	840	남 부	1963	․ 사용중(관정비 ’10.9) (구의정수장→상도배수지)
3	동작대교	700	1	1,547	강 남	1991	․ 사용중(관정비 ’10.7) (암사정수장→반포배수지)
4	양화대교	300	1	692	서 부	2000	․ 사용중(선유공원 급수용) (뚝도정수장)
5	잠실대교	1,200	1	1,460	동 부	2003	․ 사용중 (암사정수장→아차산배수지)

2. 일반교량 현수관로 현황

연번	사업소	현 황			교량수(개)	비고
		관경(㎜)	열	연장(m)
계		50 ~ 1,000	56	2,561	48
1	중 부	80 ~ 800	27	963	23
2	서 부	100 ~ 1,000	10	312	8
3	북 부	50 ~ 700	12	540	11
4	강 서	400	1	40	1
5	남 부	400 ~ 600	2	350	2
6	강 남	300 ~ 600	3	335	2
7	강 동	300	1	21	1

3. 일반교량 현수관로 세부 현황

연번	사업소	교 량 명	위 치	현 수 관 현 황				시설년도	비고
				관 경 (mm)	관종	열	연장 (m)
소계	중부	23개 교량		80~ 800		27	963
1	1	염천교	봉래동 1-45앞	250	S P	1	100	1987
				400	S P	1	100
2	2	옥천교	홍지동 36-7	100	D P	1	30	1986
3	3	상명교	홍지동 72-2	300	D P	1	30	2001
4	4	세검8교	홍지동 72-8	100	S P	1	15	1996
5	5	세검1교	홍지동 81-1	500	D P	1	40	2003
6	6	신영교	신영동 131-1	200	S P	1	15	1988
7	7	세검3교	신영동 72-33	80	D P	1	10	2000
8	8	복개	평창동 273-10	80 150	D P S P	2	20	1988
9	9	평창7교	평창동 38	80	D P	1	12	1991
10	10	교량(금강하이츠)	평창동 64-3	100	D P	1	10	1988
11	11	평창2교	평창동 188-6	300	S P	1	15	2005 (1988)	진형교 이설
12	12	구기3교	구기동 161-1	100	S P	1	8	1988
13	13	구기2교	구기동 149-9	150	D P	1	8	2007
14	14	구기1교	구기동 135	150	D P	1	10	2007
15	15	평창5교	평창동 411-5	100	S P	1	104	1988
16	16	한남대교	한남1동501번지주변 (한남대교북단 횡단)	800	S P	2	200	2004
17	17	한강로 다리	한강로3가40-19주변	600	S P	1	20	1975
18	18	한강로 다리	한강로3가40-19주변	300	D P	1	30	2003
19	19	길음교	길음2동 877-182	800	S P	1	40	1976
				600	S P	1	40	1992
20	20	정릉3교	정릉3동 871-1	150	D P	1	10	1993
21	21	창덕교	정릉4동 830-9	80	CIP	1	6	1983
22	22	석계교	석관1동 10번지	300	D P	1	60	1999
23	23	월암교	종암2동 3-692	700	S P	1	30	1985

연번	사업소	교 량 명	위 치	현수 관 현 황				시설년도	비 고
				관 경 (mm)	관종	열	연장 (m)
소계	서부	8개 교량		100~ 1000		10	312
24	1	옥천2교	홍은2동 5-5	200	S P	1	20	1995
25	2	홍은교	홍은2동8-476	700 300	S P CIP	1 1	20 40	1991
26	3	홍은대교	홍은2동9-369	300	S P	1	17	1993
27	4	홍제4교	홍제1동334-95	200 100	S P	1 1	30 30	1994
28	5	홍제교	홍은1동48-346	1000	S P	1	50	1994
29	6	백련교	홍은3동4-3	300	S P	1	37	1997
30	7	충정교	충정로3가190	400	S P	1	18	1995
31	8	성산제2교	성산1동 51-1번지주변	600	D P	1	50	1997
소계	북부	11개 교량		50~ 700		12	540
32	1	신도봉교	도봉동 89	200	D P	1	30	1983
33	2	상계교	상계8동 664	600	S P	1	150	1988
34	3	월계1교	월계동 245	400	D P	1	125	1983
35	4	월계2교	월계동 862	400	D P	1	30	1983
36	5	당현교	상계동 205	700	S P	2	36	1988
37	6	남해교	쌍문1동 419	200	D P	1	30	1995
38	7	누원교	도봉1동 580	300	D P	1	30	1983
39	8	구도봉교 (수원교)	도봉1동 584-5	300	D P	1	40	1983
40	9	도봉교	도봉동595	500	D P	1	30	1983
41	10	서원내다리	도봉동 가든2동옆	50	SSP	1	24	2004
42	11	만세교	도봉동 무수골길	100	D P	1	15	2002
소계	강서	1개 교량		400		1	40
43	1	오류육교	구로구 오류동 74-2	400	D P	1	40	1986
소계	남부	2개 교량		400~ 600		2	350
44	1	도림교	신림동475~1446	600	S P	1	130	1980
45	2	금천교	금천구 가산동 707	400	D P	1	220	1990
소계	강남	2개 교량		300~ 600		3	335
46	1	원지교	원지동551	300	S P	1	35	1992
47	2	영동1교	양재동80-14	300 600	D P S P	1 1	150 150	1988
소계	강동	1개 교량		300		1	21
48	1	장지교	장지동247-8	300	CIP	1	21	1979