특정관리대상시설 정기점검보고서

○ 시 설 명 : 동부도로사업소 청사(위치 : 강남구 남부순환로 3142-33)

○ 시설규모 : 지상2층, 연면적 3,980㎡

○ 점 검 일 : 2015.11.16. ~ 17.

○ 점 검 자 :

○ 관리주체 : 관리단속과          (전화번호 : 2040-0318)

점검분야	점 검 자	점 검 결 과	조치방향
유지 관리	소속 : 관리단속과 직급 : 전기운영6급 성명 : 최장석	이상없음
건축	소속 : 관리단속과 직급 : 전기운영6급 성명 : 최장석	이상없음
토목	소속 : 직급 : 성명 :
전기	소속 : 관리단속과 직급 : 전기운영6급 성명 : 최장석	이상없음
가스 (기계)	소속 : 관리단속과 직급 : 기계운영7급성명 : 피재광	이상없음
소방	소속 : 관리단속과 직급 : 전기운영6급 성명 : 최장석	이상없음

【조사서식】

특정관리대상시설․지역 조사서

조사 개요	시 설 명	동부도로사업소 청사 (소유자 : 서울특별시장)
	조사일자	2015.11.16 ~ 17(조사명 : 일제조사)
	조사기관	동부도로사업소 (유지․관리부서 : 관리단속과)
	조 사 자	소속 : 관리단속과 직급 전기운영6급 성명 : 최장석 (서명)
시설 현황	위 치	서울시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)
	규 모	지상2층, 연면적 3,980㎡
	구조․용도	구조 : 철골조 샌드위치판넬 준공년도 : 1997 주용도 : 공공청사
	추정가액	백만원 (일일이용․수용인원) 명
최근 점검 상황	점 검 명	전기 및 가스설비 안전점검
	점검기관	동우전기안전(주), 강남종합가스
	점검결과	이상없음
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 재난위험 요소 없음 - - - ㅇ 특정관리대상시설의 구분 및 위험등급 설정 - 중점관리대상시설 B등급
향후 조치 계획	※ 국가안전관리시스템 전산입력, 년2회이상 정기점검 시행
첨부 서류	※ 필수서류 : 위치도, 전경사진 및 위험부위 사진, 보완서류 : 설계도서, 안전점검(진단)서, 보수․보강내역 등

【안전점검서식】

특정관리대상시설․지역 안전점검서

점검 개요	시 설 명	동부도로사업소 청사 (소유자 : 서울특별시장)
	시설구분	공공청사 (위험등급 : B급)
	점검일자	2015.11.16 ~ 17 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	동부도로사업소 (유지․관리부서 : 관리단속과)
	점 검 자	관리분야 소속 관리단속과 직급 전기운영6급 성명 최장석 (서명) 건축분야 소속 관리단속과 직급 전기운영6급 성명 최장석 (서명) 전기분야 소속 관리단속과 직급 전기운영6급 성명 최장석 (서명) 동우전기안전(주) 성명 백승현 가스분야 소속 관리단속과 직급 기계운영7급 성명 피재광 (서명) 강남종합가스 성명 이은정 소방분야 소속 관리단속과 직급 전기운영6급 성명 최장석 (서명)
시설 현황	위 치	강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지) (연락처)2040-0318
	규 모	지상 2층, 연면적 3,980㎡
	구조․용도	구조 : 철골조 샌드위치판넬(준공년도 : 1997) (주용도 : 공공청사)
	추정가액	백만원(일일이용․수용인원) 명
최근점검 상황	점검일자	2015.10.23. (점검명 : 전기설비 안전점검)
	점검기관	동우전기안전(주)
	점검결과	이상없음
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 재난위험요소 없음 - - ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 중점관리대상시설 B급 등
향후 조치 계획	※ 안전조치 방향 및 재난위험해소계획, 재난관리대상시설․지역 지정, 지정사실 통보, 국가안전관리시스템 전산입력, 향후 안전점검 일정 등을 기재
첨부 서류	※ 필수서류 : 분야별 점검결과서, 위치도, 사진, 건축물대장 보완서류 : 설계도서, 안전점검(진단)서, 보수․보강내역 등