풍수해 안전관리 계획에 따른 -

각 시설물, 공사장 관련부서 점검결과 보고(통보)

(점검부서 :  이촌안내센터 )

▢ 수 신 처 :  치수과장                     발신일 : 2014. 9. 4(목요일)

▢ 관련근거 : 2014. 8. 26    추석연휴대비 재난안전대책에 따른 점검결과

▢ 주요조치

구 분	주요 점검내용	조치결과
추석대비	○ 배수불량 및 취약지점 점검 - 배수시설 점검 ○ 공사장 수방상태 확인 - 주변 안전관리 등 ○ 수방자재 비축상태확인	○ 배수불량 및 취약지점 점검 : 특이사항없음 ․ 공원내 배수관로 및 맨홀 등 수시상태점검 ․ 공원내 취약지역 정기순찰 점검강화 ○ 공사장주변 수방상태 확인 : 특이사항없음 ․ 공원내 공사장 수방상태 수시순찰 확인 ․ 공원내 주요 공사장 주변 안전상태 수시점검 ․ 보도 등 지반침하 균열여부 수시순찰 확인 ○ 수방자재 비축상태확인 : 미확보 ․ 수방자재 구매로 인한 호우대비 철저

작성자 :  (직)행정7급        (성명) 서정곤

확인자 : (직)이촌안내센터장 (성명) 백창현