첨부 1

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 00119안전센터

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부
- 현장안전점검관 인지 여부
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성 (공기 3월이상 보관 사용금지)
- 공기호흡기 점멸등 점등여부
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부
- 휴대용 랜턴 충전실태
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지
③ 통신장비 관리 상태
- 배터리 충전 여부
- 무선통신 방수모 사용여부
- 무전기 사용방법 숙지실태
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)
- 표준작전절차(SOP) 활용
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부
- 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부
- 안전관리 검토평가 실행 여부

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)
- 안전장애요인 제거조치 상항
- 신체상태 확인, 관리
⑦ 기타(직원의견청취)
- 개인인식표 소지여부
2013. . . 입회자 소방 (인) 점검관 소방 (인) 소방 (인)