점 검 사 진

현 장 명 : 용두3 및 신이문 빗물펌프장 신,증설공사

점검일자 : 2014. 7. 2

철근에 묻은 콘크리트 페이스트 제거 및

시공이음부 치핑 등 청소 요망