점  검  사  진

공 사 명 :	사당 종합체육관 신축공사	점검일 :	2014.10.21.
지적사항 :	옹벽부분 이어치기전 지수재 설치하고 골재알, 레이턴스제거 및 치핑 후 콘크리트 타설 바람