점  검  사  진

사진 설명 : 지상2층 트랜스보 하단 공극발생부분 보수요망