점  검  사  진

공 사 명 :	동남권 유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로)조성공사	점검일 :	2014.4.2
지적사항 :	탄천 서측도로 빗물받이 연결관 돌출부 제거하기 바람
지적사항 :	탄천 서측도로 빗물받이 연결관 돌출부 제거하기 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	동남권 유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로)조성공사	점검일 :	2014.4.2
지적사항 :	환기구 이설구간 방수쉬트 보호재 파손부분 보수요망
지적사항 :	환기구 이설구간 방수쉬트 보호재 파손부분 보수요망